内部资料

注意保密

永嘉县“五水共治”市、县级河长制

河道水质检测报告

（单月）

二O一六年六月一十六日

一、前言

根据浙江省“五水共治”建设美丽水乡工作部署，为了能更好的落实该项工作,我县建立“五水共治”河道管理“河长制”。为掌握“河长制”河流水质状况，促进水环境综合治理，河道水质检测数据是该项工作的重要依据参数。

二、水质分类

依照《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中规定，地面水使用目的和保护目标，中国地面水分六大类；

I类水：主要适用于源头水，国家自然保护区；

II类水：主要适用于集中式生活饮用水、地表水源地一级保护区，珍稀水生生物栖息地，鱼虾类产卵场，仔稚幼鱼的索饵场等；

III类水：主要适用于集中式生活饮用水、地表水源地二级保护区，鱼虾类越冬、回游通道，水产养殖区等渔业水域及游泳区；

IV类水：主要适用于一般工业用水区及人体非直接接触的娱乐用水区；

V类水：主要适用于一般工业用水区及人体非直接接触的娱乐用水区；

劣Ⅴ类：污染程度已超过V类的水，水质极差。

地表水环境质量标准基本项目标准限值    单位:mg/L

| 序号 | 项目 | 分级 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ⅰ类 | Ⅱ类 | Ⅲ类 | Ⅳ类 | Ⅴ类 | 劣Ⅴ类 |
| 1 | 高锰酸盐指数 | ≤2 | ≤4 | ≤6 | ≤10 | ≤15 | ＞15 |
| 2 | 氨氮(NH4) | ≤0.15 | ≤0.5 | ≤1.0 | ≤1.5 | ≤2.0 | ＞2.0 |
| 3 | 总磷 | ≤0.02 | ≤0.1 | ≤0.2 | ≤0.3 | ≤0.4 | ＞0.4 |
| 4 | 溶解氧 | ≥90%或7.5 | ≥6 | ≥5 | ≥3 | ≥2 | ＜2 |

三、水质检测区域：永嘉县区域内

四、数据统计及河道水质对比

市、县级河长制58条数据（2016年6月份)

| 序号 | 镇街道 | 河道名称 | 溶解氧 (mg/l) | 总磷 (mg/l) | 氨氮 (mg/l) | 高锰酸盐 (mg/l) | 透明度 (cm) | 水质类别 |  | 水质未达到III类的项目 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 本月 | 上月 |  |  |
| 1 | 南 城 街 道 | 下塘溪 | 6.7 | ＜0.02 | 0.419 | 2.64 | 40 | II | II | / |  |
|  |  |  | II | I | II | II |  |  |  |  |  |
| 2 |  | 中塘溪 | 6.7 | 0.051 | 0.377 | 2.88 | 58 | II | II | / |  |
|  |  |  | II | II | II | II |  |  |  |  |  |
| 3 | 东 城 街 道 | 陡门溪 | 5.1 | ＜0.02 | 0.225 | 3.04 | 34 | III | II | 溶解氧 |  |
|  |  |  | III | I | II | II |  |  |  |  |  |
| 4 | 北 城 街 道 | 鹅浦溪 | 6.2 | 0.150 | 3.60 | 4.16 | 30 | 劣V | V | 总磷、氨氮、高锰酸盐 | ★ |
|  |  |  | II | III | 劣V | III |  |  |  |  |  |
| 5 | 瓯 北 街 道 | 浦西河 | ＜0.2 | 0.249 | 21.6 | 15.5 | 11 | 劣V | 劣V | 溶解氧、总磷、氨氮、高锰酸盐 | ★ |
|  |  |  | 劣V | IV | 劣V | 劣V |  |  |  |  |  |
| 6 |  | 后垟浦 | 0.6 | 0.134 | 0.54 | 6.02 | 22 | 劣V | IV | 溶解氧、总磷、氨氮、高锰酸盐 | ★ |
|  |  |  | 劣V | III | III | IV |  |  |  |  |  |
| 7 |  | 白水浦 | 1.5 | 0.031 | 1.89 | 4.62 | 40 | 劣V | III | 溶解氧、氨氮、高锰酸盐 | ★ |
|  |  |  | 劣V | II | V | III |  |  |  |  |  |
| 8 |  | 芦桥浦 | 1.4 | 0.066 | 2.75 | 7.60 | 30 | 劣V | 劣V | 溶解氧、氨氮、高锰酸盐 | ★ |
|  |  |  | 劣V | II | 劣V | IV |  |  |  |  |  |
| 9 |  | 龙新河 | 1.4 | 0.076 | 4.92 | 5.07 | 30 | 劣V | 劣V | 溶解氧、氨氮、高锰酸盐 | ★ |
|  |  |  | 劣V | II | 劣V | III |  |  |  |  |  |
| 10 |  | 罗浮浦 | 1.2 | 0.062 | 5.17 | 4.75 | 30 | 劣V | V | 溶解氧、氨氮、高锰酸盐 | ★ |
|  |  |  | 劣V | II | 劣V | III |  |  |  |  |  |
| 11 |  | 三闸湖 | 5.5 | ＜0.02 | 0.203 | 7.60 | 35 | IV | IV | 溶解氧、高锰酸盐 |  |
|  |  |  | III | I | II | IV |  |  |  |  |  |
| 序号 | 镇街道 | 河道名称 | 溶解氧 (mg/l) | 总磷 (mg/l) | 氨氮 (mg/l) | 高锰酸盐 (mg/l) | 透明度 (cm) | 水质类别 |  | 水质未达到III类的项目 | 备注 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 本月 | 上月 |  |  |
| 12 | 黄 田 街 道 | 洞桥浦 | 2.2 | 0.062 | 1.28 | 7.29 | 25 | V | IV | 溶解氧、氨氮、高锰酸盐 |  |
|  |  |  | V | II | IV | IV |  |  |  |  |  |
| 13 |  | 千东河 | 1.2 | 0.062 | 2.32 | 9.50 | 30 | 劣V | IV | 溶解氧、氨氮、高锰酸盐 | ★ |
|  |  |  | 劣V | II | 劣V | IV |  |  |  |  |  |
| 14 |  | 雅林浦 | 6.2 | 0.062 | 1.22 | 8.87 | 25 | IV | IV | 氨氮、高锰酸盐 |  |
|  |  |  | II | II | IV | IV |  |  |  |  |  |
| 15 | 瓯 北 街 道 | 罗浦礁 大河 | 2.0 | 0.148 | 6.64 | 6.90 | 26 | 劣V | 劣V | 溶解氧、总磷、氨氮、高锰酸盐 | ★ |
|  |  |  | V | III | 劣V | IV |  |  |  |  |  |
| 16 |  | 张堡浦 | 2.6 | 0.041 | 4.38 | 5.48 | 30 | 劣V | 劣V | 溶解氧、氨氮、高锰酸盐 | ★ |
|  |  |  | V | II | 劣V | III |  |  |  |  |  |
| 17 |  | 礁头浦 | 3.3 | 0.082 | 3.25 | 4.15 | 30 | 劣V | V | 溶解氧、氨氮、高锰酸盐 | ★ |
|  |  |  | IV | II | 劣V | III |  |  |  |  |  |
| 18 |  | 后周浦 | 4.9 | ＜0.02 | 0.675 | 2.98 | 30 | IV | V | 溶解氧、氨氮 |  |
|  |  |  | IV | I | III | II |  |  |  |  |  |
| 19 |  | 礁下浦 | 0.8 | 0.088 | 7.87 | 7.13 | 25 | 劣V | 劣V | 溶解氧、氨氮、高锰酸盐 | ★ |
|  |  |  | 劣V | II | 劣V | IV |  |  |  |  |  |
| 20 |  | 上河浦 | 1.2 | 0.086 | 6.10 | 6.18 | 30 | 劣V | 劣V | 溶解氧、氨氮、高锰酸盐 | ★ |
|  |  |  | 劣V | II | 劣V | IV |  |  |  |  |  |
| 21 | 三 江 商 务 区 | 半岭溪 | 6.3 | ＜0.02 | 0.420 | 3.26 | 30 | II | II | / |  |
|  |  |  | II | I | II | II |  |  |  |  |  |
| 22 |  | 楠溪江 (河口段) | 6.1 | 0.037 | 0.404 | 2.60 | 21 | II | II | / |  |
|  |  |  | II | II | II | II |  |  |  |  |  |
| 23 |  | 罗东河 | 5.5 | ＜0.02 | 0.445 | 3.12 | 34 | III | II | 溶解氧 |  |
|  |  |  | III | I | II | II |  |  |  |  |  |
| 序号 | 镇街道 | 河道名称 | 溶解氧 (mg/l) | 总磷 (mg/l) | 氨氮 (mg/l) | 高锰酸盐 (mg/l) | 透明度 (cm) | 水质类别 |  | 水质未达到III类的项目 | 备注 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 本月 | 上月 |  |  |
| 24 | 三 江 商 务 区 | 江头纵河(规划) | （规划） |  |  |  |  | / | / | / |  |
| 25 |  | 江头中心河 (规划) | （规划） |  |  |  |  | / | / | / |  |
| 26 | 沙 头 镇 | 花坦溪 | 7.0 | ＜0.02 | ＜0.025 | 1.76 | 47 | II | II | / |  |
|  |  |  | II | I | I | I |  |  |  |  |  |
| 27 |  | 楠溪江(大楠溪) | 7.2 | ＜0.02 | 0.291 | 1.80 | 50 | II | II | / |  |
|  |  |  | II | I | II | I |  |  |  |  |  |
| 28 |  | 楠溪江(小楠溪) | 7.2 | ＜0.02 | 0.220 | 1.88 | 55 | II | II | / |  |
|  |  |  | II | I | II | I |  |  |  |  |  |
| 29 |  | 古庙溪 | 7.1 | ＜0.02 | ＜0.025 | 2.38 | 39 | II | II | / |  |
|  |  |  | II | I | I | II |  |  |  |  |  |
| 30 | 岩 头 镇 | 五尺溪 | 6.9 | ＜0.02 | 0.158 | 1.78 | 175 | II | II | / |  |
|  |  |  | II | I | II | I |  |  |  |  |  |
| 31 |  | 张 溪 | 7.0 | ＜0.02 | ＜0.025 | 1.49 | 155 | II | II | / |  |
|  |  |  | II | I | I | I |  |  |  |  |  |
| 32 |  | 横坑溪 | 7.0 | ＜0.02 | ＜0.025 | 1.70 | 150 | II | II | / |  |
|  |  |  | II | I | I | I |  |  |  |  |  |
| 33 |  | 垄 溪 | 7.2 | ＜0.02 | 0.153 | 2.18 | 82 | II | II | / |  |
|  |  |  | II | I | II | II |  |  |  |  |  |
| 34 | 枫 林 镇 | 枫孤溪 | 6.7 | ＜0.02 | ＜0.025 | 2.90 | 143 | II | II | / |  |
|  |  |  | II | I | I | II |  |  |  |  |  |
| 35 | 岩 坦 镇 | 大源溪 | 7.3 | ＜0.02 | ＜0.025 | 2.35 | 170 | II | II | / |  |
|  |  |  | II | I | I | II |  |  |  |  |  |
| 36 |  | 岩坦溪 | 7.4 | ＜0.02 | ＜0.025 | 2.04 | 252 | II | II | / |  |
|  |  |  | II | I | I | II |  |  |  |  |  |
| 37 |  | 山早溪 | 7.0 | ＜0.02 | ＜0.025 | 1.49 | 120 | II | II | / |  |
|  |  |  | II | I | I | I |  |  |  |  |  |
| 38 |  | 潘坑溪(佳溪) | 7.2 | ＜0.02 | ＜0.025 | 2.51 | 215 | II | II | / |  |
|  |  |  | II | I | I | II |  |  |  |  |  |
| 39 | 桥 下 镇 | 西 溪 | 6.8 | ＜0.02 | ＜0.025 | 2.72 | 48 | II | II | / |  |
|  |  |  | II | I | I | II |  |  |  |  |  |
| 40 |  | 徐岙溪 | 7.0 | ＜0.02 | 0.204 | 2.40 | 36 | II | II | / |  |
|  |  |  | II | I | II | II |  |  |  |  |  |
| 41 |  | 樟岙溪 | 6.9 | ＜0.02 | 0.358 | 2.72 | 48 | II | II | / |  |
|  |  |  | II | I | II | II |  |  |  |  |  |
| 序号 | 镇街道 | 河道名称 | 溶解氧 (mg/l) | 总磷 (mg/l) | 氨氮 (mg/l) | 高锰酸盐 (mg/l) | 透明度 (cm) | 水质类别 |  | 水质未达到III类的项目 | 备注 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 本月 | 上月 |  |  |
| 42 | 金溪镇 | 洪源溪 | 7.1 | ＜0.02 | ＜0.025 | 2.24 | 40 | II | II | / |  |
|  |  |  | II | I | I | II |  |  |  |  |  |
| 43 | 桥下镇 | 小京岙溪 | 6.3 | ＜0.02 | 0.250 | 1.92 | 55 | II | II | / |  |
|  |  |  | II | I | II | I |  |  |  |  |  |
| 44 | 桥 头 镇 | 菇 溪 | 5.9 | ＜0.02 | 0.178 | 2.32 | 35 | III | II | 溶解氧 |  |
|  |  |  | III | I | II |  |  |  |  |  |  |
| 45 |  | 坦头溪 | 3.2 | 0.053 | 1.05 | 1.92 | 40 | IV | II | 溶解氧、氨氮 |  |
|  |  |  | IV | II | IV | I |  |  |  |  |  |
| 46 | 乌 牛 街 道 | 西岙溪 | 6.8 | 0.053 | 0.250 | 1.44 | 54 | II | II | / |  |
|  |  |  | II | II | II | I |  |  |  |  |  |
| 47 |  | 下庵溪坑 | 6.7 | ＜0.02 | 0.317 | 2.24 | 52 | II | II | / |  |
|  |  |  | II | I | II | II |  |  |  |  |  |
| 48 | 鹤 盛 镇 | 鹤盛溪(东皋溪) | 7.5 | ＜0.02 | ＜0.025 | 1.33 | 170 | I | II | / |  |
|  |  |  | Ⅰ | I | I | I |  |  |  |  |  |
| 49 |  | 大矼溪 | 7.2 | ＜0.02 | ＜0.025 | 1.41 | 195 | II | II | / |  |
|  |  |  | II | I | I | I |  |  |  |  |  |
| 50 |  | 岩上溪 | 7.0 | ＜0.02 | ＜0.025 | 3.21 | 210 | II | II | / |  |
|  |  |  | II | I | I | II |  |  |  |  |  |
| 51 | 碧 莲 镇 | 山坑溪 | 7.3 | ＜0.02 | ＜0.025 | 1.70 | 180 | II | II | / |  |
|  |  |  | II | I | I | I |  |  |  |  |  |
| 52 |  | 澄田溪 | 7.1 | ＜0.02 | ＜0.025 | 1.62 | 82 | II | II | / |  |
|  |  |  | II | I | I | I |  |  |  |  |  |
| 53 |  | 茗岙溪 | 7.2 | ＜0.02 | ＜0.025 | 2.58 | 120 | II | II | / |  |
|  |  |  | II | I | I | II |  |  |  |  |  |
| 54 | 大 若 岩 镇 | 昆阳溪 | 7.0 | 0.064 | 0.312 | 2.96 | 55 | II | II | / |  |
|  |  |  | II | II | II | II |  |  |  |  |  |
| 55 |  | 水云溪 | 7.1 | ＜0.02 | ＜0.025 | 1.92 | 172 | II | II | / |  |
|  |  |  | II | I | I | I |  |  |  |  |  |
| 56 |  | 藤 溪 | 7.2 | 0.041 | ＜0.025 | 1.72 | 170 | II | Ⅰ | / |  |
|  |  |  | II | II | I | I |  |  |  |  |  |
| 57 | 巽 宅 镇 | 石染溪 | 7.1 | ＜0.02 | ＜0.025 | 1.66 | 195 | II | II | / |  |
|  |  |  | II | I | I | I |  |  |  |  |  |
| 58 |  | 金 溪 | 6.9 | ＜0.02 | ＜0.025 | 1.94 | 138 | II | II | / |  |
|  |  |  | II | I | I | I |  |  |  |  |  |

五、永嘉区域58条“河长制”各乡镇街道河道水质类别分析

1.上塘功能区（南城、东城、北城街道）共4条河道，其中下塘溪、中塘溪为II类水；陡门溪为III类水；鹅浦溪为劣V类水。

2.瓯北街道共13条河道，其中三闸湖、后周浦为IV类水，其余均为劣V类水。

3.黄田街道共3条河道，其中雅林浦为IV类水，洞桥浦为V类水，千东河为劣V类水。

4. 三江商务区共5条河道，除2条规划河道外，其中半岭溪、楠溪江(河口段) 为II类水；罗东河为II类水。

5.沙头镇共4条河道，其中花坦溪、楠溪江(大楠溪)、楠溪江(小楠溪)、古庙溪为II类水。

6.岩头镇共4条河道，其中五尺溪、张溪、横坑溪、垄溪为II类水。

7.枫林镇共1条河道，枫孤溪为II类水。

8.岩坦镇共4条河道，其中大源溪、岩坦溪、山早溪、潘坑溪(佳溪)为II类水。

9.桥下镇共4条河道，其中西溪、徐岙溪、樟岙溪、小京岙溪为II类水。

10.桥头镇共2条河道，其中菇溪为III类水；坦头溪为IV类水。

11.乌牛街道共2条河道，其中下庵坑溪、西岙溪为II类水。

12.鹤盛镇共3条河道，其中鹤盛溪(东皋溪)为I类水；大矼溪、、岩上溪为II类水。

13.碧莲镇共3条河道，其中山坑溪、澄田溪、茗岙溪为II类水。

14.大若岩镇共3条河道，其中藤溪、水云溪、昆阳溪为II类水。

15.巽宅镇共2条河道，其中石染溪、金溪为II类水。

16.金溪镇共1条河道，其中洪源溪为II类水。

六、6月份永嘉县“河长制”河道水质检测数据总结

2016年6月份永嘉县58条“河长制”河道，其中：

I类水1条：鹤盛镇1条，占总比例2%；

II类水34条：上塘功能区2条、三江商务区2条、沙头镇4条、岩头镇4条、枫林镇1条、岩坦镇4条、桥下镇4条，乌牛街道2条、鹤盛镇2条、碧莲镇3条、大若岩镇3条、巽宅镇2条，金溪镇1条占总比例60%；

III类水3条：上塘功能区1条、三江商务区1条、桥头镇1条，占总比例6%；

IV类水4条：瓯北街道2条、黄田街道1条、桥头镇1条，占总比例7%；

V类水1条：黄田街道1条，占总比例2%；

劣V类水13条：上塘功能区1条、瓯北街道11条、黄田街道5条，占总比例23%。

较之上月，本月2条河道水质变好,42条水质不变，12条河道水质变差，其中东城街道1条、北城街道1条、瓯北街道4条、黄田街道2条三江商务区1条、桥头镇2条、大若岩镇1条。