永嘉县“五水共治”市、县级河长制

河道水质检测报告

（单月）

二O一六年五月一十六日

一、前言

根据浙江省“五水共治”建设美丽水乡工作部署，为了能更好的落实该项工作,我县建立“五水共治”河道管理“河长制”。为掌握“河长制”河流水质状况，促进水环境综合治理，河道水质检测数据是该项工作的重要依据参数。

二、水质分类

依照《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中规定，地面水使用目的和保护目标，中国地面水分六大类；

I类水：主要适用于源头水，国家自然保护区；

II类水：主要适用于集中式生活饮用水、地表水源地一级保护区，珍稀水生生物栖息地，鱼虾类产卵场，仔稚幼鱼的索饵场等；

III类水：主要适用于集中式生活饮用水、地表水源地二级保护区，鱼虾类越冬、回游通道，水产养殖区等渔业水域及游泳区；

IV类水：主要适用于一般工业用水区及人体非直接接触的娱乐用水区；

V类水：主要适用于一般工业用水区及人体非直接接触的娱乐用水区；

劣Ⅴ类：污染程度已超过V类的水，水质极差。

地表水环境质量标准基本项目标准限值    单位:mg/L

| 序号 | 项目 | 分级 |
| --- | --- | --- |
|  |  | Ⅰ类 | Ⅱ类 | Ⅲ类 | Ⅳ类 | Ⅴ类 | 劣Ⅴ类 |
| 1 | 高锰酸盐指数 | ≤2 | ≤4 | ≤6 | ≤10 | ≤15 | ＞15 |
| 2 | 氨氮(NH4) | ≤0.15 | ≤0.5 | ≤1.0 | ≤1.5 | ≤2.0 | ＞2.0 |
| 3 | 总磷 | ≤0.02 | ≤0.1 | ≤0.2 | ≤0.3 | ≤0.4 | ＞0.4 |
| 4 | 溶解氧 | ≥90%或7.5 | ≥6 | ≥5 | ≥3 | ≥2 | ＜2 |

三、水质检测区域：永嘉县区域内

四、数据统计及河道水质对比

市、县级河长制58条数据（2016年5月份)

| 序号 | 镇街道 | 河道名称 | 溶解氧 (mg/l) | 总磷 (mg/l) | 氨氮 (mg/l) | 高锰酸盐 (mg/l) | 透明度 (cm) | 水质类别 | 水质未达到III类的项目 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 本月 | 上月 |  |  |
| 1 | 南 城 街 道 | 下塘溪 | 7.2 | ＜0.02 | 0.389 | 3.68 | 45 | II | II | / |  |
|  |  |  | II | Ⅰ | II | II |  |  |  |  |  |
| 2 |  | 中塘溪 | 7.0 | ＜0.02 | 0.209 | 2.32 | 55 | II | II | / |  |
|  |  |  | II | Ⅰ | II | II |  |  |  |  |  |
| 3 | 东 城 街 道 | 陡门溪 | 6.6 | ＜0.02 | 0.266 | 3.52 | 35 | II | II | / |  |
|  |  |  | II | Ⅰ | II | II |  |  |  |  |  |
| 4 | 北 城 街 道 | 鹅浦溪 | 4.4 | 0.130 | 1.95 | 3.45 | 31 | V | IV | 氨氮 |  |
|  |  |  | IV | III | V | II |  |  |  |  |  |
| 5 | 瓯 北 街 道 | 浦西河 | 0.8 | 0.111 | 8.85 | 7.27 | 13 | 劣V | 劣V | 溶解氧、总磷、氨氮、高锰酸盐 | ★ |
|  |  |  | 劣V | III | 劣V | IV |  |  |  |  |  |
| 6 |  | 后垟浦 | 5.4 | 0.066 | 1.06 | 3.36 | 10 | IV | 劣V | 溶解氧、总磷、高锰酸盐 |  |
|  |  |  | III | II | IV | II |  |  |  |  |  |
| 7 |  | 白水浦 | 6.7 | 0.045 | 0.625 | 2.88 | 20 | III | 劣V | 溶解氧、氨氮 |  |
|  |  |  | II | II | III | II |  |  |  |  |  |
| 8 |  | 芦桥浦 | 7.0 | 0.090 | 2.91 | 6.95 | 11 | 劣V | 劣V | 溶解氧、氨氮、高锰酸盐 | ★ |
|  |  |  | II | II | 劣V | IV |  |  |  |  |  |
| 9 |  | 龙新河 | 2.6 | 0.095 | 3.20 | 4.16 | 12 | 劣V | 劣V | 溶解氧、总磷、氨氮、高锰酸盐 | ★ |
|  |  |  | V | II | 劣V | III |  |  |  |  |  |
| 10 |  | 罗浮浦 | 3.0 | 0.074 | 1.82 | 3.68 | 10 | V | 劣V | 溶解氧、氨氮、高锰酸盐 |  |
|  |  |  | IV | II | V | II |  |  |  |  |  |
| 11 |  | 三闸湖 | 4.5 | ＜0.02 | 0.368 | 3.40 | 51 | IV | III | 高锰酸盐 |  |
|  |  |  | IV | Ⅰ | II | II |  |  |  |  |  |
| 序号 | 镇街道 | 河道名称 | 溶解氧 (mg/l) | 总磷 (mg/l) | 氨氮 (mg/l) | 高锰酸盐 (mg/l) | 透明度 (cm) | 水质类别 | 水质未达到III类的项目 | 备注 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 本月 | 上月 |  |  |
| 12 | 黄 田 街 道 | 洞桥浦 | 4.4 | 0.068 | 0.365 | 4.96 | 21 | IV | IV | 溶解氧、高锰酸盐 |  |
|  |  |  | IV | II | II | III |  |  |  |  |  |
| 13 |  | 千东河 | 4.5 | 0.055 | 1.36 | 6.32 | 10 | IV | 劣V | 溶解氧、氨氮、高锰酸盐 |  |
|  |  |  | IV | II | IV | IV |  |  |  |  |  |
| 14 |  | 雅林浦 | 7.3 | 0.162 | 1.33 | 8.96 | 16 | IV | 劣V | 总磷、氨氮、高锰酸盐 |  |
|  |  |  | II | III | IV | IV |  |  |  |  |  |
| 15 | 瓯 北 街 道 | 罗浦礁大河 | 3.3 | 0.138 | 3.02 | 4.88 | 15 | 劣V | IV | 溶解氧、总磷、氨氮、高锰酸盐 | ★ |
|  |  |  | IV | III | 劣V | III |  |  |  |  |  |
| 16 |  | 张堡浦 | 2.5 | 0.212 | 6.33 | 6.76 | 12 | 劣V | 劣V | 溶解氧、总磷、氨氮、高锰酸盐 | ★ |
|  |  |  | V | IV | 劣V | IV |  |  |  |  |  |
| 17 |  | 礁头浦 | 3.9 | 0.076 | 1.83 | 7.76 | 10 | V | 劣V | 溶解氧、氨氮、高锰酸盐 |  |
|  |  |  | IV | II | V | IV |  |  |  |  |  |
| 18 |  | 后周浦 | 2.1 | ＜0.02 | 0.225 | 2.92 | 22 | V | II | 溶解氧 |  |
|  |  |  | V | Ⅰ | II | II |  |  |  |  |  |
| 19 |  | 礁下浦 | 3.4 | 0.140 | 2.82 | 5.52 | 15 | 劣V | V | 溶解氧、总磷、氨氮、高锰酸盐 | ★ |
|  |  |  | IV | III | 劣V | III |  |  |  |  |  |
| 20 |  | 上河浦 | 2.2 | 0.136 | 2.75 | 2.60 | 15 | 劣V | 劣V | 溶解氧、总磷、氨氮 | ★ |
|  |  |  | V | III | 劣V | II |  |  |  |  |  |
| 21 | 三 江 商 务 区 | 半岭溪 | 6.9 | ＜0.02 | ＜0.025 | 3.04 | 31 | II | II | / |  |
|  |  |  | II | Ⅰ | Ⅰ | II |  |  |  |  |  |
| 22 |  | 楠溪江 (河口段) | 7.7 | 0.045 | 0.430 | 2.96 | 19 | II | II | / |  |
|  |  |  | Ⅰ | II | II | II |  |  |  |  |  |
| 23 |  | 罗东河 | 7.4 | 0.035 | 0.194 | 3.08 | 30 | II | III | / |  |
|  |  |  | II | II | II | II |  |  |  |  |  |
| 序号 | 镇街道 | 河道名称 | 溶解氧 (mg/l) | 总磷 (mg/l) | 氨氮 (mg/l) | 高锰酸盐 (mg/l) | 透明度 (cm) | 水质类别 | 水质未达到III类的项目 | 备注 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 本月 | 上月 |  |  |
| 24 | 三 江 商 务 区 | 江头纵河(规划) | （规划） | / | / | / |  |
| 25 |  | 江头中心河 (规划) | （规划） | / | / | / |  |
| 26 | 沙 头 镇 | 花坦溪 | 7.4 | ＜0.02 | ＜0.025 | 2.11 | 45 | II | II | / |  |
|  |  |  | II | Ⅰ | Ⅰ | II |  |  |  |  |  |
| 27 |  | 楠溪江(大楠溪) | 7.0 | ＜0.02 | 0.240 | 1.72 | 55 | II | II | / |  |
|  |  |  | II | Ⅰ | II | Ⅰ |  |  |  |  |  |
| 28 |  | 楠溪江(小楠溪) | 7.0 | ＜0.02 | 0.209 | 1.41 | 56 | II | II | / |  |
|  |  |  | II | Ⅰ | II | Ⅰ |  |  |  |  |  |
| 29 |  | 古庙溪 | 7.3 | ＜0.02 | ＜0.025 | 2.37 | 36 | II | I | / |  |
|  |  |  | II | Ⅰ | Ⅰ | II |  |  |  |  |  |
| 30 | 岩 头 镇 | 五尺溪 | 7.1 | ＜0.02 | ＜0.025 | 2.24 | 180 | II | II | / |  |
|  |  |  | II | Ⅰ | Ⅰ | II |  |  |  |  |  |
| 31 |  | 张 溪 | 7.2 | ＜0.02 | ＜0.025 | 2.40 | 153 | II | I | / |  |
|  |  |  | II | Ⅰ | Ⅰ | II |  |  |  |  |  |
| 32 |  | 横坑溪 | 7.2 | ＜0.02 | ＜0.025 | 1.35 | 154 | II | I | / |  |
|  |  |  | II | Ⅰ | Ⅰ | Ⅰ |  |  |  |  |  |
| 33 |  | 垄 溪 | 7.4 | ＜0.02 | 0.297 | 1.53 | 70 | II | II | / |  |
|  |  |  | II | Ⅰ | II | Ⅰ |  |  |  |  |  |
| 34 | 枫 林 镇 | 枫孤溪 | 7.1 | ＜0.02 | ＜0.025 | 1.41 | 145 | II | I | / |  |
|  |  |  | II | Ⅰ | Ⅰ | Ⅰ |  |  |  |  |  |
| 35 | 岩 坦 镇 | 大源溪 | 7.4 | ＜0.02 | ＜0.025 | 1.66 | 173 | II | II | / |  |
|  |  |  | II | Ⅰ | Ⅰ | Ⅰ |  |  |  |  |  |
| 36 |  | 岩坦溪 | 7.4 | ＜0.02 | 0.245 | 2.72 | 255 | II | II | / |  |
|  |  |  | II | Ⅰ | II | II |  |  |  |  |  |
| 37 |  | 山早溪 | 7.3 | ＜0.02 | ＜0.025 | 1.58 | 119 | II | I | / |  |
|  |  |  | II | Ⅰ | Ⅰ | Ⅰ |  |  |  |  |  |
| 38 |  | 潘坑溪(佳溪) | 7.5 | ＜0.02 | ＜0.025 | 2.72 | 211 | II | II | / |  |
|  |  |  | Ⅰ | Ⅰ | Ⅰ | II |  |  |  |  |  |
| 39 | 桥 下 镇 | 西 溪 | 7.3 | 0.027 | 0.327 | 2.73 | 42 | II | II | / |  |
|  |  |  | II | II | II | II |  |  |  |  |  |
| 40 |  | 徐岙溪 | 7.3 | 0.035 | ＜0.025 | 2.41 | 40 | II | II | / |  |
|  |  |  | II | II | Ⅰ | II |  |  |  |  |  |
| 41 |  | 樟岙溪 | 7.3 | 0.027 | 0.245 | 2.53 | 44 | II | II | / |  |
|  |  |  | II | II | II | II |  |  |  |  |  |
| 序号 | 镇街道 | 河道名称 | 溶解氧 (mg/l) | 总磷 (mg/l) | 氨氮 (mg/l) | 高锰酸盐 (mg/l) | 透明度 (cm) | 水质类别 | 水质未达到III类的项目 | 备注 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 本月 | 上月 |  |  |
| 42 | 金溪镇 | 洪源溪 | 7.0 | ＜0.02 | 0.250 | 2.30 | 36 | II | II | / |  |
|  |  |  | II | Ⅰ | II | II |  |  |  |  |  |
| 43 | 桥下镇 | 小京岙溪 | 7.2 | 0.027 | 0.338 | 2.69 | 52 | II | II | / |  |
|  |  |  | II | II | II | II |  |  |  |  |  |
| 44 | 桥 头 镇 | 菇 溪 | 6.8 | 0.023 | ＜0.025 | 1.96 | 35 | II | II | / |  |
|  |  |  | II | II | Ⅰ | Ⅰ |  |  |  |  |  |
| 45 |  | 坦头溪 | 7.0 | 0.029 | 0.439 | 3.17 | 42 | II | III | / |  |
|  |  |  | II | II | II | II |  |  |  |  |  |
| 46 | 乌 牛 街 道 | 西岙溪 | 6.3 | 0.033 | 0.101 | 2.64 | 51 | II | II | / |  |
|  |  |  | II | II | Ⅰ | II |  |  |  |  |  |
| 47 |  | 下庵溪坑 | 6.1 | ＜0.02 | 0.112 | 2.24 | 50 | II | II | / |  |
|  |  |  | II | Ⅰ | Ⅰ | II |  |  |  |  |  |
| 48 | 鹤 盛 镇 | 鹤盛溪(东皋溪) | 7.3 | ＜0.02 | ＜0.025 | 1.80 | 168 | II | II | / |  |
|  |  |  | II | Ⅰ | Ⅰ | Ⅰ |  |  |  |  |  |
| 49 |  | 大矼溪 | 7.0 | ＜0.02 | ＜0.025 | 1.25 | 196 | II | I | / |  |
|  |  |  | II | Ⅰ | Ⅰ | Ⅰ |  |  |  |  |  |
| 50 |  | 岩上溪 | 7.4 | ＜0.02 | ＜0.025 | 2.27 | 215 | II | II | / |  |
|  |  |  | II | Ⅰ | Ⅰ | II |  |  |  |  |  |
| 51 | 碧 莲 镇 | 山坑溪 | 7.2 | ＜0.02 | ＜0.025 | 1.72 | 188 | II | I | / |  |
|  |  |  | II | Ⅰ | Ⅰ | Ⅰ |  |  |  |  |  |
| 52 |  | 澄田溪 | 7.0 | ＜0.02 | ＜0.025 | 2.00 | 86 | II | II | / |  |
|  |  |  | II | Ⅰ | Ⅰ | Ⅰ |  |  |  |  |  |
| 53 |  | 茗岙溪 | 7.2 | ＜0.02 | 0.214 | 2.39 | 125 | II | II | / |  |
|  |  |  | II | Ⅰ | II | II |  |  |  |  |  |
| 54 | 大 若 岩 镇 | 昆阳溪 | 7.1 | ＜0.02 | 0.189 | 3.29 | 60 | II | II | / |  |
|  |  |  | II | Ⅰ | II | II |  |  |  |  |  |
| 55 |  | 水云溪 | 7.4 | ＜0.02 | ＜0.150 | 1.41 | 170 | II | II | / |  |
|  |  |  | II | Ⅰ | Ⅰ | Ⅰ |  |  |  |  |  |
| 56 |  | 藤 溪 | 7.5 | ＜0.02 | ＜0.025 | 1.96 | 173 | Ⅰ | II | / |  |
|  |  |  | Ⅰ | Ⅰ | Ⅰ | Ⅰ |  |  |  |  |  |
| 57 | 巽 宅 镇 | 石染溪 | 7.3 | ＜0.02 | ＜0.025 | 1.80 | 197 | II | I | / |  |
|  |  |  | II | Ⅰ | Ⅰ | Ⅰ |  |  |  |  |  |
| 58 |  | 金 溪 | 7.1 | ＜0.02 | ＜0.025 | 1.41 | 140 | II | II | / |  |
|  |  |  | II | Ⅰ | Ⅰ | Ⅰ |  |  |  |  |  |

五、永嘉区域58条“河长制”各乡镇街道河道水质类别分析

1.上塘功能区（南城、东城、北城街道）共4条河道，其中下塘溪、中塘溪、陡门溪为II类水；鹅浦溪为V类水。

2.瓯北街道共13条河道，其中白水浦为III类水；后垟浦、三闸湖为IV类水；罗浮浦、礁头浦、后周浦为V类水；其余均为劣V类水。

3.黄田街道共3条河道，其中洞桥浦、千东河、雅林浦均为IV类水。

4. 三江商务区共5条河道，除2条规划河道外，其中半岭溪、楠溪江(河口段)、罗东河为II类水。

5.沙头镇共4条河道，其中花坦溪、楠溪江(大楠溪)、楠溪江(小楠溪)、古庙溪为II类水。

6.岩头镇共4条河道，其中五尺溪、张溪、横坑溪、垄溪为II类水。

7.枫林镇共1条河道，枫孤溪为II类水。

8.岩坦镇共4条河道，其中大源溪、岩坦溪、山早溪、潘坑溪(佳溪)为II类水。

9.桥下镇共5条河道，其中西溪、徐岙溪、樟岙溪、洪源溪、小京岙溪为II类水。

10.桥头镇共2条河道，其中菇溪、坦头溪为II类水。

11.乌牛街道共2条河道，其中下庵坑溪、西岙溪为II类水。

12.鹤盛镇共3条河道，其中大矼溪、鹤盛溪(东皋溪)、岩上溪为II类水。

13.碧莲镇共3条河道，其中山坑溪、澄田溪、茗岙溪为II类水。

14.大若岩镇共3条河道，其中藤溪为I类水；水云溪、昆阳溪为II类水。

15.巽宅镇共2条河道，其中石染溪、金溪为II类水。

六、5月份永嘉县“河长制”河道水质检测数据总结

2016年5月份永嘉县58条“河长制”河道，其中：

I类水1条：大若岩镇1条，占总比例2%；

II类水38条：上塘功能区3条、三江商务区3条、沙头镇4条、岩头镇4条、枫林镇1条、岩坦镇4条、桥下镇5条，桥头镇2条、乌牛街道2条、鹤盛镇3条、碧莲镇3条、大若岩镇2条，巽宅镇2条，占总比例66%；

III类水1条：瓯北街道1条，占总比例2%；

IV类水5条：黄田街道2条，瓯北街道2条占总比例9%；

V类水6条：上塘功能区1条、瓯北街道5条，占总比例10%；

劣V类水7条：瓯北街道7条，占总比例11%。

较之上月，本月9条河道水质变好,34条水质不变，13条河道水质变差，其中北城街道1条、瓯北街道4条、沙头镇1条、岩头镇2条、枫林镇1条、岩坦镇1条、鹤盛镇1条、碧莲镇1条、巽宅镇1条。

# Text boxes

内部资料

注意保密