永嘉县6月份县级河长挂钩联系河道

水质检测报告（82条）

Test  Report

编号：2018水565

样 品 名 称                河 水

项 目 名 称     永嘉县县级河长挂钩联系河道

委 托 单 位             永嘉县水利局

检 测 类 别            抽样检验/检测

报 告 日 期          2018年06月28日

浙江省第十一地质大队

（盖 章）

浙 江 省 第 十 一 地 质 大 队

检 验/检 测 报 告

2018水565

共10页  第 1页

| 样品名称 | 河水 | 检验/检测类别 | 抽样检验/检测 |
| --- | --- | --- | --- |
| 委托单位 | 永嘉县水利局 | 样品状态 | 液态 |
| 采样日期 | 2018.06.04-23 | 采 样 人 | 程烜、周国榜 |
| 检验/检测场所 | 透明度现场检测 pH值、高锰酸盐指数、氨氮、总磷实验室检测 | 样品数量 | 82个 |
| 检验/检测环境 | 室温28℃ 湿度68% | 检验/检测日期 | 2018.06.04-24 |
| 检验/检测项目 | pH值、 总磷、 氨氮 、高锰酸盐指数、透明度 |
| 检验/检测依据 | 水质 pH值的测定 玻璃电极法 GB/T 6920-1986 水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法 GB/T 11893-1989 水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ 535-2009 水质 高锰酸盐指数的测定 GB/T 11892-1989 水质 透明度的测定 《塞氏盘法》《水和废水监测分析方法》 （第四版增补版）国家环保总局（2006年） |
| 检验/检测设备 | pHS-3E pH计 UV-1601 紫外分光光度计 塞氏圆盘 |
| 检 验 / 检 测 报 告 说 明 | 浙江省第十一地质大队受永嘉县水利局的委托，于2018年6月04日至23日对永嘉县82条县级河长挂钩联系河道进行采样监测，监测结果见2-10页。 （检验/检测报告专用章） 签发日期： 年 月 日 |
| 备 注 |  |

检测：             审核：             批准：

| 浙江省第十一地质大队 |
| --- |
| 检 验/检 测 报 告 |
| 2018水565 |
| 共10页 第2页 |
| 分析编号 | 序号 | 河流名称 | 北纬 | 东经 | 4月水质 | 本月水质 | pH值 | 高锰酸盐 指数 （mg/L） | 氨氮 （mg/L） | 总磷 （mg/L） | 透明度 （cm） |
| 一 | 上塘中心城区管委会 |
| S182803 | 1 | 鹅浦溪北 | 28°9′33″ | 120°41′46.6″ | 劣Ⅴ类 | 劣Ⅴ类 | 7.57 | 3.69 | 2.94 | 0.33 | 35 |
| 二 | 三江商务区 |
| S182804 | 2 | 半岭溪 | 28°4′27″ | 120°43′11″ | Ⅲ类 | Ⅲ类 | 7.80 | 2.72 | 0.16 | 0.12 | 48 |
| S182805 | 3 | 罗东河 | 28°4′32″ | 120°43′13″ | 劣Ⅴ类 | Ⅳ类 | 7.59 | 7.17 | 0.92 | 0.27 | 25 |
| S182806 | 4 | 芦田河 | 28°06′02″ | 120°41′59″ | 劣Ⅴ类 | 劣Ⅴ类 | 7.09 | 5.79 | 4.03 | 0.62 | 35 |
| 三 | 桥头镇 |
| S182807 | 5 | 菇溪 | 28°04′25″ | 120°43′14″ | Ⅳ类 | 劣Ⅴ类 | 7.54 | 2.21 | 4.36 | 0.07 | >100 |
| S182808 | 6 | 坦头溪 | 28°5′11″ | 120°43′15″ | Ⅱ类 | Ⅳ类 | 7.49 | 1.99 | 1.41 | 0.10 | >100 |
| S182809 | 7 | 瓯江 | 28°8′17″ | 120°32′15″ | Ⅱ类 | Ⅳ类 | 7.48 | 2.86 | 1.25 | 0.10 | 16 |
| S182810 | 8 | 仁堂河 | 28°10′10″ | 120°28′28″ | Ⅱ类 | Ⅳ类 | 7.49 | 2.60 | 1.50 | 0.11 | 55 |
| S182811 | 9 | 底新河 | 28°10′55.46″ | 120°29′16.15″ | 劣Ⅴ类 | 劣Ⅴ类 | 7.20 | 7.86 | 6.13 | 0.24 | 60 |
| S182812 | 10 | 新浦河 | 28°09′36.30″ | 120°30′2.86″ | 劣Ⅴ类 | 劣Ⅴ类 | 7.26 | 3.75 | 6.35 | 0.36 | >100 |
| S182813 | 11 | 石马岙溪 | 28°10′0.72″ | 120°29′58.40″ | 劣Ⅴ类 | 劣Ⅴ类 | 7.16 | 2.77 | 4.20 | 0.12 | 80 |
| 浙江省第十一地质大队 |
| 检 验/检 测 报 告 |
| 2018水565 |
| 共10页 第3页 |
| 分析编号 | 序号 | 河流名称 | 北纬 | 东经 | 4月水质 | 本月水质 | pH值 | 高锰酸盐 指数 （mg/L） | 氨氮 （mg/L） | 总磷 （mg/L） | 透明度 （cm） |
| 四 | 桥下镇 |
| S182814 | 12 | 昆阳溪 | 28°20′26″ | 120°43′21″ | Ⅲ类 | Ⅱ类 | 6.83 | 3.09 | 0.29 | 0.05 | 35 |
| S182815 | 13 | 西溪 | 28°20′47″ | 120°43′17″ | Ⅲ类 | Ⅰ类 | 7.43 | 1.70 | 0.05 | <0.02 | >100 |
| S182816 | 14 | 徐岙溪 | 28°18′43″ | 120°43′20″ | Ⅲ类 | Ⅱ类 | 7.35 | 2.11 | 0.14 | <0.02 | 80 |
| S182817 | 15 | 樟岙溪 | 28°38′13″ | 120°43′19″ | Ⅱ类 | Ⅰ类 | 7.25 | 1.45 | 0.02 | <0.02 | >100 |
| S182818 | 16 | 小京岙溪 | 28°16′5″ | 120°43′16″ | Ⅲ类 | Ⅰ类 | 7.89 | 1.81 | 0.10 | <0.02 | 80 |
| 五 | 岩头镇 |
| S182819 | 17 | 五尺溪 | 28°03′55″ | 120°43′31″ | Ⅱ类 | Ⅲ类 | 7.13 | 2.04 | 0.11 | 0.18 | 70 |
| S182820 | 18 | 横坑溪 | 28°04′10″ | 120°43′30″ | Ⅰ类 | Ⅱ类 | 6.90 | 1.42 | 0.32 | 0.04 | 60 |
| S182821 | 19 | 龙溪 | 28°04′10″ | 120°43′32″ | Ⅰ类 | Ⅰ类 | 7.19 | 1.81 | 0.13 | 0.02 | >100 |
| S182822 | 20 | 张溪 | 28°25′28″ | 120°46′13″ | Ⅰ类 | Ⅰ类 | 7.93 | 1.81 | 0.09 | <0.02 | >100 |
| 六 | 沙头镇 |
| S182823 | 21 | 花坦溪 | 28°16′16″ | 120°46′22.9″ | Ⅰ类 | Ⅱ类 | 7.32 | 2.21 | 0.17 | 0.03 | 80 |
| 浙江省第十一地质大队 |
| 检 验/检 测 报 告 |
| 2018水565 |
| 共10页 第4页 |
| 分析编号 | 序号 | 河流名称 | 北纬 | 东经 | 4月水质 | 本月水质 | pH值 | 高锰酸盐 指数 （mg/L） | 氨氮 （mg/L） | 总磷 （mg/L） | 透明度 （cm） |
| S182824 | 22 | 楠溪江 （河口段） | 28°10′55.8″ | 120°44′38.4″ | Ⅱ类 | Ⅱ类 | 7.09 | 2.47 | 0.33 | 0.05 | 30 |
| S182825 | 23 | 古庙溪 | 28°13′36″ | 120°46′20.2″ | Ⅱ类 | Ⅱ类 | 7.10 | 2.11 | 0.21 | 0.03 | >100 |
| 七 | 枫林镇 |
| S182826 | 24 | 枫孤溪 | 28°19′45″ | 120°43′36″ | Ⅰ类 | Ⅱ类 | 7.25 | 2.44 | 0.23 | 0.09 | 70 |
| S182827 | 25 | 狮溪溪 | 28°19′44.5″ | 120°46′46.8″ | Ⅴ类 | Ⅱ类 | 7.27 | 2.30 | 0.46 | 0.06 | 40 |
| 八 | 岩坦镇 |
| S182828 | 26 | 楠溪江 （大楠溪） | 28°15′05″ | 120°44′02″ | Ⅰ类 | Ⅱ类 | 7.11 | 1.78 | 0.16 | 0.02 | 80 |
| S182829 | 27 | 大源溪 | 28°25′32″ | 120°42′35″ | Ⅰ类 | Ⅰ类 | 7.98 | 1.94 | 0.10 | <0.02 | 80 |
| S182830 | 28 | 岩坦溪 | 28°25′31″ | 120°43′11″ | Ⅰ类 | Ⅱ类 | 7.96 | 2.24 | 0.12 | <0.02 | 60 |
| S182831 | 29 | 山早溪 | 28°25′00″ | 120°43′9″ | Ⅰ类 | Ⅰ类 | 7.99 | 1.45 | <0.02 | <0.02 | >100 |
| S182832 | 30 | 潘坑溪 | 28°28′31″ | 120°33′46″ | Ⅰ类 | Ⅰ类 | 7.97 | 1.75 | 0.08 | <0.02 | 80 |
| S182833 | 31 | 深龙溪 | 28°30′16″ | 120°38′00″ | Ⅰ类 | Ⅰ类 | 8.07 | 1.73 | 0.02 | <0.02 | >100 |
| 浙江省第十一地质大队 |
| 检 验/检 测 报 告 |
| 2018水565 |
| 共10页 第5页 |
| 分析编号 | 序号 | 河流名称 | 北纬 | 东经 | 4月水质 | 本月水质 | pH值 | 高锰酸盐 指数 （mg/L） | 氨氮 （mg/L） | 总磷 （mg/L） | 透明度 （cm） |
| S182834 | 32 | 大源溪 （溪下段） | 28°24′05.72″ | 120°40′44.56″ | Ⅰ类 | Ⅱ类 | 7.97 | 2.11 | 0.08 | <0.02 | 80 |
| 九 | 大若岩镇 |
| S182835 | 33 | 水云溪 | 28°3′47″ | 120°43′28″ | Ⅲ类 | Ⅱ类 | 7.41 | 2.27 | 0.06 | <0.02 | >100 |
| S182836 | 34 | 藤溪 | 28°8′7″ | 120°43′29″ | Ⅱ类 | Ⅱ类 | 7.09 | 2.01 | 0.02 | <0.02 | >100 |
| 十 | 碧莲镇 |
| S182837 | 35 | 山坑溪 | 28°10′15″ | 120°43′24″ | Ⅱ类 | Ⅱ类 | 7.41 | 2.11 | 0.07 | <0.02 | >100 |
| S182838 | 36 | 澄田溪 | 28°8′56″ | 120°43′22″ | Ⅱ类 | Ⅱ类 | 7.64 | 3.59 | 0.23 | 0.06 | >100 |
| S182839 | 37 | 茗岙溪 | 28°10′8″ | 120°43′23″ | Ⅲ类 | Ⅱ类 | 7.08 | 2.80 | 0.18 | 0.03 | 60 |
| 十一 | 巽宅镇 |
| S182840 | 38 | 小楠溪 | 28°15′50″ | 120°42′29″ | Ⅲ类 | Ⅱ类 | 7.43 | 2.81 | 0.17 | <0.02 | 70 |
| S182841 | 39 | 石染溪 | 28°13′9″ | 120°43′26″ | Ⅱ类 | Ⅱ类 | 7.51 | 2.17 | <0.02 | <0.02 | >100 |
| S182842 | 40 | 金溪巽宅 | 28°20′54.16″ | 120°29′06.63″ | Ⅱ类 | Ⅱ类 | 6.70 | 2.93 | 0.23 | <0.02 | 40 |
| S182843 | 41 | 金溪界坑 | 28°21′12.17″ | 120°29′06.10″ | Ⅱ类 | Ⅱ类 | 7.25 | 3.32 | 0.24 | <0.02 | 45 |
| 浙江省第十一地质大队 |
| 检 验/检 测 报 告 |
| 2018水565 |
| 共10页 第6页 |
| 分析编号 | 序号 | 河流名称 | 北纬 | 东经 | 4月水质 | 本月水质 | pH值 | 高锰酸盐 指数 （mg/L） | 氨氮 （mg/L） | 总磷 （mg/L） | 透明度 （cm） |
| 十二 | 鹤盛镇 |
| S182844 | 42 | 鹤盛溪 | 28°04′8″ | 120°43′33″ | Ⅰ类 | Ⅱ类 | 7.27 | 2.07 | 0.11 | 0.02 | 90 |
| S182845 | 43 | 大矼溪 | 28°04′5″ | 120°43′35″ | Ⅰ类 | Ⅰ类 | 7.18 | 1.78 | 0.13 | 0.02 | 80 |
| S182846 | 44 | 岩上溪 | 28°06′9″ | 120°43′34″ | Ⅰ类 | Ⅰ类 | 6.99 | 1.45 | 0.07 | <0.02 | >100 |
| 十三 | 东城街道 |
| S182847 | 45 | 陡门溪 | 28°10′31.1″ | 120°45′50.9″ | Ⅱ类 | Ⅱ类 | 6.77 | 2.17 | 0.14 | 0.04 | 70 |
| S182848 | 46 | 山仓河 | 28°9′28.6″ | 120°44′37.3″ | 劣Ⅴ类 | 劣Ⅴ类 | 6.88 | 6.87 | 2.66 | 0.98 | 40 |
| 十四 | 南城街道 |
| S182849 | 47 | 中塘溪 | 28°8′40.6″ | 120°39′54″ | Ⅱ类 | Ⅰ类 | 7.07 | 1.35 | 0.10 | 0.02 | >100 |
| S182850 | 48 | 下塘溪 | 28°8′17″ | 120°41′39″ | Ⅱ类 | Ⅱ类 | 7.19 | 2.34 | 0.18 | <0.02 | 70 |
| S182851 | 49 | 新民河 | 28°7′55″ | 120°44′1.7″ | Ⅲ类 | Ⅳ类 | 7.58 | 2.04 | 0.33 | 0.24 | 55 |
| S182852 | 50 | 下堡河 | 28°9′1.3″ | 120°40′34.8″ | 劣Ⅴ类 | 劣Ⅴ类 | 7.32 | 10.3 | 11.9 | 1.30 | 45 |
| 浙江省第十一地质大队 |
| 检 验/检 测 报 告 |
| 2018水565 |
| 共10页 第7页 |
| 分析编号 | 序号 | 河流名称 | 北纬 | 东经 | 4月水质 | 本月水质 | pH值 | 高锰酸盐 指数 （mg/L） | 氨氮 （mg/L） | 总磷 （mg/L） | 透明度 （cm） |
| 十五 | 乌牛街道 |
| S182853 | 51 | 乌牛溪 | 28°3′31″ | 120°48′31″ | 劣Ⅴ类 | Ⅳ类 | 6.95 | 5.44 | 1.06 | 0.26 | 30 |
| S182854 | 52 | 西岙溪 | 28°6′7″ | 120°48′05″ | Ⅱ类 | Ⅲ类 | 7.14 | 2.65 | 0.16 | 0.12 | 55 |
| S182855 | 53 | 横屿河 | 28°4′40″ | 120°48′20″ | Ⅳ类 | Ⅳ类 | 6.80 | 3.93 | 0.92 | 0.22 | 40 |
| S182856 | 54 | 下庵溪坑 | 28°6′6″ | 120°48′1″ | Ⅳ类 | Ⅲ类 | 7.11 | 2.45 | 0.17 | 0.14 | 50 |
| S182857 | 55 | 西湾 支河西湾村 | 28°01′39.31″ | 120°46′32.07″ | 劣Ⅴ类 | 劣Ⅴ类 | 6.72 | 6.30 | 4.91 | 0.50 | 26 |
| S182858 | 56 | 芦池河 | 28°1′54″ | 120°47′15″ | 劣Ⅴ类 | 劣Ⅴ类 | 7.17 | 7.66 | 12.2 | 1.38 | 50 |
| S182859 | 57 | 新庄支河 | 28°3′6″ | 120°47′51″ | 劣Ⅴ类 | Ⅳ类 | 8.00 | 6.81 | 0.82 | 0.29 | 35 |
| 十六 | 黄田街道 |
| S182860 | 58 | 洞桥浦 | 28°9′45″ | 120°41′22″ | 劣Ⅴ类 | 劣Ⅴ类 | 6.59 | 5.44 | 0.55 | 0.44 | 23 |
| S182861 | 59 | 千东河 千石村段 | 28°04′20.97″ | 120°41′07.10″ | 劣Ⅴ类 | 劣Ⅴ类 | 7.04 | 8.52 | 9.93 | 0.77 | 27 |
| S182862 | 60 | 雅林浦 | 28°4′6″ | 120°41′41″ | 劣Ⅴ类 | 劣Ⅴ类 | 7.05 | 13.2 | 6.02 | 0.62 | 33 |
| 浙江省第十一地质大队 |
| 检 验/检 测 报 告 |
| 2018水565 |
| 共10页 第8页 |
| 分析编号 | 序号 | 河流名称 | 北纬 | 东经 | 4月水质 | 本月水质 | pH值 | 高锰酸盐 指数 （mg/L） | 氨氮 （mg/L） | 总磷 （mg/L） | 透明度 （cm） |
| S182863 | 61 | 万寿河 雅林村段 | 28°04′32.57″ | 120°41′44.16″ | 劣Ⅴ类 | 劣Ⅴ类 | 7.39 | 10.3 | 4.86 | 0.49 | 37 |
| 十七 | 瓯北街道 |
| S182864 | 62 | 罗浦礁大河龙桥村段 | 28°02′52.51″ | 120°38′50.31″ | 劣Ⅴ类 | 劣Ⅴ类 | 7.10 | 6.18 | 6.95 | 0.60 | 25 |
| S182865 | 63 | 浦西河 浦西村段 | 28°02′38.39″ | 120°37′20.66″ | 劣Ⅴ类 | 劣Ⅴ类 | 7.07 | 5.44 | 5.52 | 0.52 | 35 |
| S182866 | 64 | 后垟浦 浦一村段 | 28°03′03.43″ | 120°38′02.53″ | 劣Ⅴ类 | 劣Ⅴ类 | 7.13 | 4.34 | 4.42 | 0.33 | 25 |
| S182867 | 65 | 礁头浦 | 28°4′12″ | 120°36′19″ | Ⅴ类 | Ⅲ类 | 7.14 | 3.57 | 0.98 | 0.16 | 26 |
| S182868 | 66 | 后周浦 安丰村段 | 28°04′24.84″ | 120°37′10.90″ | 劣Ⅴ类 | Ⅲ类 | 7.07 | 2.70 | 0.27 | 0.11 | 35 |
| S182869 | 67 | 礁下浦 | 28°3′38″ | 120°36′29.9″ | 劣Ⅴ类 | 劣Ⅴ类 | 7.13 | 5.23 | 5.02 | 0.38 | 20 |
| S182870 | 68 | 上河浦 五星村段 | 28°02′40.04″ | 120°36′30.49″ | 劣Ⅴ类 | 劣Ⅴ类 | 7.42 | 7.10 | 7.94 | 0.84 | 40 |
| S182871 | 69 | 白水浦 | 28°3′46.5″ | 120°38′14.2″ | 劣Ⅴ类 | 劣Ⅴ类 | 6.70 | 3.88 | 11.4 | 0.12 | 40 |
| 浙江省第十一地质大队 |
| 检 验/检 测 报 告 |
| 2018水565 |
| 共10页 第9页 |
| 分析编号 | 序号 | 河流名称 | 北纬 | 东经 | 4月水质 | 本月水质 | pH值 | 高锰酸盐 指数 （mg/L） | 氨氮 （mg/L） | 总磷 （mg/L） | 透明度 （cm） |
| S182872 | 70 | 芦桥浦 珠岙村段 | 28°2′33″ | 120°39′6″ | 劣Ⅴ类 | 劣Ⅴ类 | 6.84 | 3.75 | 7.39 | 0.16 | 50 |
| S182873 | 71 | 罗浮浦 罗浮村段 | 28°02′36.22″ | 120°39′13.73″ | 劣Ⅴ类 | 劣Ⅴ类 | 7.16 | 5.82 | 6.40 | 0.49 | 35 |
| S182874 | 72 | 三闸湖 王家坞村段 | 28°02′13.31″ | 120°37′35.82″ | Ⅲ类 | Ⅲ类 | 7.91 | 4.69 | 0.18 | 0.07 | 55 |
| S182875 | 73 | 小东浦 | 28°2′46″ | 120°39′15″ | 劣Ⅴ类 | 劣Ⅴ类 | 7.15 | 7.01 | 9.43 | 0.80 | 25 |
| S182876 | 74 | 丁礁浦 | 28°3′35″ | 120°36′23.2″ | Ⅴ类 | Ⅳ类 | 7.24 | 3.13 | 0.37 | 0.28 | 20 |
| S182877 | 75 | 东村浦 和一村段 | 28°04′07.91″ | 120°36′39.03″ | Ⅳ类 | Ⅲ类 | 7.14 | 3.09 | 0.54 | 0.19 | 30 |
| S182878 | 76 | 龙新河创新社区段 | 28°02′31.06″ | 120°39′12.1″ | Ⅴ类 | 劣Ⅴ类 | 7.14 | 6.05 | 7.56 | 0.49 | 35 |
| S182879 | 77 | 张堡浦北 堡一村 | 28°03′44.21″ | 120°37′00.49″ | 劣Ⅴ类 | 劣Ⅴ类 | 7.12 | 4.21 | 2.99 | 0.36 | 20 |
| S182880 | 78 | 马岙浦 | 28°3′31.5″ | 120°37′45.5″ | 劣Ⅴ类 | 劣Ⅴ类 | 7.14 | 5.39 | 3.21 | 0.32 | 35 |
| 浙江省第十一地质大队 |
| 检 验/检 测 报 告 |
| 2018水565 |
| 共10页 第10页 |
| 分析编号 | 序号 | 河流名称 | 北纬 | 东经 | 4月水质 | 本月水质 | pH值 | 高锰酸盐 指数 （mg/L） | 氨氮 （mg/L） | 总磷 （mg/L） | 透明度 （cm） |
| S182881 | 79 | 北二河 | 28°3′54.9″ | 120°37′3.2″ | Ⅴ类 | 劣Ⅴ类 | 6.74 | 5.25 | 8.44 | 0.41 | 30 |
| S182882 | 80 | 堡一浦 堡一村段 | 28°03′03.97″ | 120°36′02.71″ | 劣Ⅴ类 | Ⅳ类 | 7.51 | 3.31 | 0.91 | 0.24 | 20 |
| 十八 | 金溪镇 |
| S182883 | 81 | 洪源溪 | 28°13′6″ | 120°30′52″ | Ⅲ类 | Ⅰ类 | 7.21 | 1.94 | 0.06 | <0.02 | >100 |
| 十九 | 云岭乡 |
| S182884 | 82 | 轩溪 | 28°27′46.17″ | 120°53′06.88″ | Ⅰ类 | Ⅰ类 | 7.28 | 1.86 | 0.11 | <0.02 | >100 |
| 以下空白 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |

制表：                            校核：                         日期：

一、水质分类

依照《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中规定，地面水使用目的和保护目标，中国地面水分六大类；

I类水：主要适用于源头水，国家自然保护区；

II类水：主要适用于集中式生活饮用水、地表水源地一级保护区，珍稀水生生物栖息地，鱼虾类产卵场，仔稚幼鱼的索饵场等；

III类水：主要适用于集中式生活饮用水、地表水源地二级保护区，鱼虾类越冬、回游通道，水产养殖区等渔业水域及游泳区；

IV类水：主要适用于一般工业用水区及人体非直接接触的娱乐用水区；

V类水：主要适用于一般工业用水区及人体非直接接触的娱乐用水区；

劣Ⅴ类：污染程度已超过V类的水，水质极差。

地表水环境质量标准基本项目标准限值    单位:mg/L

| 序号 | 项目 | 分级 |
| --- | --- | --- |
|  |  | Ⅰ类 | Ⅱ类 | Ⅲ类 | Ⅳ类 | Ⅴ类 | 劣Ⅴ类 |
| 1 | 高锰酸盐指数 | ≤2 | ≤4 | ≤6 | ≤10 | ≤15 | ＞15 |
| 2 | 氨氮(NH4) | ≤0.15 | ≤0.5 | ≤1.0 | ≤1.5 | ≤2.0 | ＞2.0 |
| 3 | 总磷 | ≤0.02 | ≤0.1 | ≤0.2 | ≤0.3 | ≤0.4 | ＞0.4 |
| 4 | pH值 | ≥90%或7.5 | ≥6 | ≥5 | ≥3 | ≥2 | ＜2 |

二、永嘉区域82条县级河长挂钩联系河道类别分析：

1.北城街道共1条，其中鹅浦溪北为劣Ⅴ类水。

2.三江街道共3条河道，其中半岭溪为Ⅲ类水；罗东河为Ⅳ类水；芦田河为劣Ⅴ类水。

3.桥头镇共7条河道，其中坦头溪、瓯江为Ⅳ类水；仁堂河为Ⅴ类水；底新河、新浦河、石马岙溪、菇溪为劣Ⅴ类水。

4.桥下镇共5条河道，其中西溪、樟岙溪、小京岙溪为Ⅰ类水；昆阳溪、徐岙溪为Ⅱ类水。

5.岩头镇共4条河道，其中龙溪、张溪为Ⅰ类水；横坑溪为Ⅱ类水；五尺溪为Ⅲ类水。													6.沙头镇共3条河道，其中花坦溪、古庙溪、楠溪江（河口段）为Ⅱ类水。

7.枫林镇共2条河道，其中枫孤溪、狮溪溪为Ⅱ类水。

8.岩坦镇共7条河道，其中大源溪、山早溪、潘坑溪、深龙溪为Ⅰ类水；楠溪江（大楠溪）、岩坦溪、大源溪（溪下段）为Ⅱ类水；

9.大若岩镇共2条河道，其中水云溪、藤溪为Ⅱ类水。

10.碧莲镇共3条河道，其中为山坑溪、澄田溪、茗岙溪Ⅲ类水。

11.巽宅镇共4条河道，其中石染溪、金溪巽宅、小楠溪、金溪界坑为Ⅱ类水。

12.鹤盛镇共3条河道，其中大矼溪、岩上溪为Ⅰ类水；鹤盛溪为Ⅱ类水。

13.东城街道共2条河道，其中陡门溪为Ⅱ类水；山仓河为劣Ⅴ类水。

14.南城街道共4条河道，其中中塘溪为Ⅰ类水；下塘溪为Ⅱ类水；新民河为Ⅳ类水；下堡河为劣Ⅴ类水。

15.乌牛街道共7条河道，其中西岙溪、下庵溪坑为Ⅲ类水；乌牛溪、横屿河、新庄支河为Ⅳ类水；西湾支河西湾村、芦池河为劣Ⅴ类水。	16.黄田街道共4条河道，其中洞桥浦、雅林浦、千东河千石村、万寿河雅林村段为劣Ⅴ类水。

17.瓯北街道共19条河道，其中礁头浦、后周浦安丰村、三闸湖王家坞村、东村浦和一村为Ⅲ类水；丁礁浦、堡一浦堡一村为Ⅳ类水；罗浦礁大河龙桥村、浦西河浦西村、后垟浦浦一村、礁下浦、上河浦五星村、白水浦、芦桥浦珠岙村、罗浮浦罗浮村、小东浦、龙新河创新社区、张堡浦北堡一村、马岙浦、北二河为劣Ⅴ类水。

18.金溪镇共1条，其中洪源溪为Ⅰ类水。

19.云岭乡共1条，其中轩溪为Ⅰ类水。

三、6月份永嘉县级河长挂钩联系河道水质检测数据总结

2018年6月份永嘉县82条县级河长挂钩联系河道，其中：

Ⅰ类水14条：桥下镇3条，岩头镇2条，岩坦镇4条，鹤盛镇2条，南城街道1条，云岭乡1条，云岭乡1条，占17%。				Ⅱ类水23条：桥下镇2条，岩头镇1条，沙头镇3条，枫林镇2条，岩坦镇3条，大若岩镇2条，碧莲镇3条，巽宅镇4条，鹤盛镇1条，东城街道1条，南城街道1条，占28%。

Ⅲ类水8条：三江商务区1条，岩头镇1条，乌牛街道2条，瓯北街道4条，占10%。

Ⅳ类水10条：三江商务区1条，桥头镇3条，南城街道1条，乌牛街道3条，瓯北街道2条，占12%。

劣Ⅴ类水27条：上塘中心城区管委会1条，三江商务区1条，桥头镇4条，东城街道1条，南城街道1条，乌牛街道2条，黄田街道4条，瓯北街道13条，占33%。

较之4月，本月20条河道水质变好，46条河道水质不变,16条河道水质变差,其中桥头镇4条，岩头镇2条，沙头镇1条，枫林镇1条，岩坦镇3条，鹤盛镇1条，南城街道1条，乌牛街道1条，瓯北街道2条。