火灾隐患曝光台（2020年8月份）

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **乡镇、街道** | **单位** | **存在隐患** | **整改情况** |
| 1 | 桥下镇 | 立本集团有限公司（垟湾工业区） | 1.常闭式防火门闭门器损坏；--复查点 | 常闭式防火门闭门器损坏的问题；已修复闭门器。 |
| 2 | 温州优嘉游乐设备有限公司（垟湾工业区） | 1.消防设施、器材未能保持完好有效（灭火器月检未更新，多处消火栓前堆放杂物，应急灯未插电源或损坏）；2.安全出口、疏散通道被占用或不能保持畅通（1楼车间内安全通道因堆放货物严重堵塞）--复查点 | 1.消防设施、器材未能保持完好有效（灭火器月检未更新，多处消火栓前堆放杂物，应急灯未插电源或损坏）的问题；消防器材检查卡已更新，消火栓前杂物已清理，应急灯已插电源。2.安全出口、疏散通道被占用或不能保持畅通（1楼车间内安全通道因堆放货物严重堵塞）的问题；安全通道已腾空。 |
| 3 | 桥下农贸市场 | 1.消防设施、器材未能保持完好有效（灭火器过期失效，消火栓前杂物遮挡，疏散标识损坏）；--复查点 | 消防设施、器材未能保持完好有效（灭火器过期失效，消火栓前杂物遮挡，疏散标识损坏）的问题；灭火器已更换，消火栓前已腾空，疏散标识已更换。 |
| 4 | 金福景苑 | 1.物业管理单位未落实消防管理人员开展消防安全检查巡查；2.电动自行车在楼梯间、门厅、走道、安全出口处停放及充电；3.电气线路私拉乱接或未穿管保护(高空抛线）；4.消防设施、器材未保持完好有效（灭火器过期）；5.单元楼内未设置应急照明、疏散指示标志和灭火器等(3幢3单元）；6.未根据实际需要设置电动自行车集中充电场所或充电桩。 | 1.物业管理单位未落实消防管理人员开展消防安全检查巡查的问题；金福景苑已确定消防管理人员为金进国已开展消防安全检查，下一步发文。2.电动自行车在楼梯间、门厅、走道、安全出口处停放及充电的问题；电瓶车已清理。3.电气线路私拉乱接或未穿管保护(高空抛线）的问题；高空抛线的问题已整改。1. 消防设施、器材未保持完好有效（灭火器过期）的问题；还在协调整改中。

5.单元楼内未设置应急照明、疏散指示标志和灭火器等(3幢3单元）的问题；还在协调整改中。6.未根据实际需要设置电动自行车集中充电场所或充电桩的问题；还在协调整改中。 |
| 5 | 温州面馆（桥下镇戚杰面馆，京桥路2号） | 1.经营场所与居住部分未进行物理分隔； | 经营场所与居住部分未进行物理分隔的问题；居住部分已搬迁。 |
| 6 | 北城街道 | 天天快递（戈田特产路129号） | 电动自行车室内充电。--复查点 | 电动自行车室内充电的问题；已无电瓶车室内充电。 |
| 7 | 伊甸园教育（戈田特产场文化中心三楼） | 1. 安全出口、疏散通道被占用、锁闭或未保持畅通（安全出口门上锁）；

2.门窗、阳台部位设置防盗窗等障碍物（门窗上锁）。--复查点 | 1.安全出口、疏散通道被占用、锁闭或未保持畅通（安全出口门上锁）的问题；安全出口门已无上锁。2.门窗、阳台部位设置防盗窗等障碍物（门窗上锁）的问题；门窗已无上锁。 |
| 8 | 欧潮网吧（环城北路430号） | 消防设施、器材未保持完好有效（灭火器过期）； | 消防设施、器材未保持完好有效（灭火器过期）的问题；灭火器已更换。 |
| 9 | 正丰酒店 | 消防设施、器材未保持完好有效（灭火器过期）。 | 消防设施、器材未保持完好有效（灭火器过期）的问题；灭火器已更换。 |
| 10 | 鹤盛镇 | 东皋农家乐（长乐路45号） | 厨房油烟管道未保持清洁。--复查点 | 厨房油烟管道未保持清洁的问题；已清洗油烟管道。 |
| 11 | 武军副食品批发零售店（东皋村47号） | 灭火器过期。 | 灭火器过期的问题；已更换。 |
| 12 | 海鸿农家乐 | 每层未配备2具3公斤以上ABC型干粉灭火器并放置在公共部位；无烟感器；无疏散指示标志。 | 每层未配备2具3公斤以上ABC型干粉灭火器并放置在公共部位的问题；已在两层配备2具3公斤以上ABC型干粉灭火器。无烟感器的问题；已配备烟感器；无疏散指示标志的问题；已设立疏散指示标识。 |
| 13 | 云岭乡 | 谷阿龙日用品百货零售店（岭北路137号） | 未配备灭火器等基本消防器材。--复查点 | 未配备灭火器等基本消防器材的问题；已配备灭火器。 |
| 14 | 云岭土菜馆（云岭北路102号） | 电源无漏电保护器。--复查点 | 电源无漏电保护器的问题；已配备漏电保护器。 |
| 15 | 陈富早餐店（岭北村北路13号） | 电源无漏电保护器，部分电气电路未穿管保护。--复查点 | 电源无漏电保护器，部分电气电路未穿管保护的问题；已安装漏电保护器，电气线路已套管。 |
| 16 | 潘招花早餐店（云岭北路228号） | 灭火器过期，且摆放在柜顶不便使用。 | 灭火器过期，且摆放在柜顶不便使用的问题；已更换灭火器并摆放在方便使用的地方。 |
| 17 | 三江街道 | 鑫达钮扣有限公司（缪北工业区） | 消防设施、器材未保持完好有效（生产车间安全出口锁闭，安全出口指示灯损坏，消火栓被遮挡）--复查点 | 生产车间安全出口锁闭的问题，已保持开启；安全出口指示灯损坏的问题，已更换；消火栓被遮挡的问题，已腾空。 |
| 18 | 爽爽饭店/金凌饭摊（立体城凌江庭北区商业156号） | 电动自行车在店门口停放及充电；未配备应急灯、烟感器；--复查点 | 电动自行车在店门口停放及充电的问题，已无电动车在店门口停放及充电；未配备应急灯、烟感器的问题，已配备应急灯和烟感器。 |
| 19 | 阿微副食品店（芦田村兴建路92号） | 安全出口、疏散通道占用、锁闭或不畅通。--复查点 | 安全出口、疏散通道占用、锁闭或不畅通的问题，已保持畅通。 |
| 20 | 非凡钮扣有限公司（缪北工业区） | 消防台账不全、不规范。 | 消防台账不全、不规范的问题，已按规定完善台账。 |
| 21 | 缪北村北路18号出租房（缪仁东） | 未配备应急灯、烟感器、逃生绳等设施；使用明火的灶间、厨房未采用实体墙与其他部分进行分割（三楼阳台使用煤气）。 | 未配备应急灯、烟感器、逃生绳等设施的问题，已配置；使用明火的灶间、厨房未采用实体墙与其他部分进行分割（三楼阳台使用煤气）的问题，已使用电磁炉。 |
| 22 | 岩坦镇 | 和家福超市 | 安全出口、疏散通道占用、锁闭或不畅通；员工不能熟练掌握灭火器等消防器材的使用方法；一楼楼梯口处一个灭火器失效，未配备烟感器。--复查点 | 安全出口、疏散通道占用、锁闭或不畅通的问题，已保持畅通。；员工不能熟练掌握灭火器等消防器材的使用方法的问题，已掌握使用灭火器方法；一楼楼梯口处一个灭火器失效，未配备烟感器的问题，已购买。 |
| 23 | 阿鹏民宿（屿西路63号） | 使用明火的厨房未与其他部位物理分割。--复查点 | 使用明火的厨房未与其他部位物理分割的问题，已购置防火门。 |
| 24 | 徐金翠副食品店（岩坦街176号对面） | 电气线路未穿管保护。 | 电气线路未穿管保护的问题，已套管。 |
| 25 | 岩坦街155号服装店 | 电动自行车门前充电。 | 电动自行车门前充电的问题，已无电动车在门前充电。 |
| 26 | 香花客栈（岩坦街106号） | 灭火器过期。 | 灭火器过期的问题，已购买灭火器。 |
| 27 | 黄田街道 | 浙江金螳螂鞋业有限公司 | 消防设施、器材未保持完好有效（宿舍楼疏散标识损坏且配备不足，灭火器损坏、失效，常闭式防火门未处于常闭状态，闭门器损坏）。--复查点 | 宿舍楼疏散标识损坏且配备不足的问题，已配备疏散标识；灭火器损坏、失效的问题，灭火器已更换；常闭式防火门未处于常闭状态，闭门器损坏的问题，常闭式防火门已处于常闭状态。 |
| 28 | 千石农贸市场 | 消火栓被遮挡；每月未组织开展一次全面防火检查，未开展每日防火巡查，未在营业期间至少每2小时开展一次防火巡查等。--复查点 | （未找到市场负责人，已委托黄田街道市监办理） |
| 29 | 沙县小吃（金螳螂鞋业对面） | 电线私拉乱接或未穿管保护； | 电线私拉乱接或未穿管保护的问题，已套管。 |
| 30 | 家乐超市（外窑村现代商厦一楼） | 安全出口、疏散通道占用、锁闭或不畅通。 | 安全出口、疏散通道占用、锁闭或不畅通的问题，已保持畅通。 |
| 31 | 东城街道 | 永嘉县会满服饰有限公司（环城东路168弄9号，省查问题点） | 电动自行车门口违规充电；安全出口、疏散通道被占用、不能保持畅通。 | 电动自行车门口违规充电的问题，已无电瓶车在门口违规充电。；安全出口、疏散通道被占用、不能保持畅通的问题，已保持畅通。 |
| 32 | 凤仙布店（环城东路140-142号） | 灭火器过期；未配备烟感器。 | 灭火器过期的问题，已更换；未配备烟感器的问题，已配备烟感器。 |
| 33 | 道飞制良（环城东路158号） | 未配备应急灯、烟感器、灭火器。 | 未配备应急灯、烟感器、灭火器的问题，已配备。 |
| 34 | 珠珠布料店（环城东路122号） | 灭火器过期。 | 灭火器过期的问题，已更换。 |
| 35 | 环城东路120号店 | 灭火器过期。 | 灭火器过期的问题，已更换。 |
| 36 | 环城东路118号 | 灭火器过期。 | 灭火器过期的问题，已更换。 |
| 37 | 文华布料店（环城东路114-116号） | 灭火器过期。 | 灭火器过期的问题，已更换。 |
| 38 | 长华制衣店（环城东路110号） | 电线未套管。 | 电线未套管的问题，已套管。 |
| 39 | 永嘉县繁荣广告有限公司（环城东路） | 灭火器过期。 | 灭火器过期的问题，已更换。 |
| 40 | 上塘综合农贸市场（省查问题点） | 电动自行车在市场内停放及通行，在地下室有违规充电；占道经营（安全出口处）；未在营业期间至少每2小时开展一次防火巡查。 | 电动自行车在市场内停放及通行，在地下室有违规充电的问题，已无电动自行车在地下室充电；占道经营（安全出口处）的问题，已无占道经营；未在营业期间至少每2小时开展一次防火巡查的问题，已开展防火检查。 |
| 41 | 南城街道 | 万潮广场（省查问题点） | 拐角消防通道堵塞；二楼牛筋米捞火锅店灭火器过期；多数常闭式防火门未处于常闭状态。 | 拐角消防通道堵塞的问题，拐角处消防通道畅通；占道经营（安全出口处）的问题，已无占道经营；多数常闭式防火门未处于常闭状态的问题，常闭式防火门已处于常闭状态。 |
| 42 | 中楠时代花园（省查问题点） | 8幢负1楼多处安全出口指示灯不亮；9幢9-13楼疏散通道、楼梯堆放杂物；9幢9楼送风口堵塞；常闭式防火门未处于常闭状态；2幢1楼门厅违规停放电动自行车。 | 8幢负1楼多处安全出口指示灯不亮的问题，已保持常亮；9幢9-13楼疏散通道、楼梯堆放杂物的问题，已腾空；9幢9楼送风口堵塞的问题，已清除；常闭式防火门未处于常闭状态的问题，已处于常闭状态；2幢1楼门厅违规停放电动自行车的问题，已处于常闭状态。 |
| 43 | 北城街道 | 启隆小吃店（环城西路737号） | 灭火器过期。 | 灭火器过期的问题，已更换新灭火器。 |
| 44 | 牛牛韩式石板烧烤（749号） | 灭火器过期；电动自行车在门口违规充电。 | 灭火器过期的问题，已更换新灭火器；电动自行车在门口违规充电的问题，已无电动自行车充电问题。 |
| 45 | 湖岭牛排老店（755号） | 灭火器过期。 | 灭火器过期的问题，已更换灭火器。 |
| 46 | 巽宅烧鹅（757号） | 灭火器过期且罐体生锈。 | 灭火器过期且罐体生锈的问题，已更换灭火器。 |