2021年度第一批县级重大火灾隐患整改单位名单

| 序号 | 隐患所在单位（场所） | 主要隐患 | 整改时间 | 督办单位 | 责任单位 | 责任人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 分管行业 领导 | 片长 | 网格长 | 网格 指导员 |
| 1 | 阳光景园 | 1.消控室主机瘫痪； 2.自动消防设施无法正常联动； 3.消控室无人值班。 | 2021.4.30 | 瓯北街道办事处 | 温州新腾物业管理有限公司 | 陈凯 | 陈凯 | 刘关丰 | 徐健健 |
| 2 | 金雅苑小区 | 1.自动报警系统、自动喷水灭火系统不能正常运行； 2.自动消防设施不能正常联动控制； 3.封闭楼梯间或防烟楼梯间的门损坏； 4.疏散指示标志、应急照明损坏。 | 2021.4.30 | 乌牛街道办事处 | 浙江正中保安服务有限公司瑞安分公司 | 陈雷 | 邹显义 | 郑冬勇 | 陈超群 |
| 3 | 金祥嘉园 | 1.消防控制室操作人员未持证上岗； 2.消防用电设备末端自动切换装置不能正常自动切换； 3.自动报警系统、自动喷水灭火系统不能正常运行； 4.自动消防设施不能正常联动控制； 5.疏散指示标志、应急照明损坏。 | 2021.4.30 | 黄田街道办事处 | 温州方舟物业管理有限公司 | 陈敏坚 | 周平 | 王可可 | 周晓金 |