重大火灾隐患曝光线索（4月份2条）

| 序号 | 乡镇、街道 | 单位 | 存在隐患 | 整改情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 瓯北街道 | 金田大厦(永嘉县嘉盛物业管理服务有限公司) | 安全疏散指示灯和应急照明灯损坏 室外消防给水系统不能正常使用 自动喷水灭火系统不能正常运行 防烟、排烟设施不能正常运行 火灾自动报警系统不能正常运行 防烟排烟系统、消防水泵以及其他自动消防设施不能正常联动控制 消防控制室操作人员未按规定持证上岗 | 拟对该单位挂牌为重大火灾隐患单位督促整改隐患 |