重大火灾隐患曝光（5月份）

| 序号 | 乡镇、街道 | 单位 | 存在隐患 | 整改情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | - 三江街道 | - 芦田家园（温州市爱洁物业管理有限公司） | - 高层建筑和地下建筑未按国家工程建设消防技术标准的规定设置疏散指示标志、应急照明，或所设置设施的损坏率大于标准规定要求设置数量的30%。 - 已设置的自动喷水灭火系统或其他固定灭火设施不能正常使用或运行。部分应急照明损坏。 - 火灾自动报警系统不能正常运行。 | - 拟对该单位列为重大火灾隐患单位督促整改火灾隐患 |